119501 г. Москва, ул. Веерная д.3 стр.4

Тел\факс: (495) 442-1020,   (495) 662-4035

info@vodproektstroy.ru  www.vodproektstroy.ru

- Реквизиты предприятия:

- наименование ………………………………………………………………………………………

- адрес …………………………………………………………………………………………………

- телефоны …………………………………………………………………………………………...

- факс ………………………………………………………………………………………………….

- e-mail ………………………………………………………………………………………………..

- другие данные: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Контактное лицо

- Ф. И. О.: ……………………………………………………………………………………………..

- Занимаемая должность ………………………………………………………………………….

|  | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, л/с |  |
| Характеристика водосборной поверхности |  |
| Максимальный суточный слой осадков (при наличии посторонних стоков в данную систему дать кол. и кач. характеристики ) | _________мм |
| Годовой слой осадков (ливневых+ талых) | _________мм |
| Площадь территории, га |  |
| Концентрация загрязнений и требования по степени очистки: | На входе | На выходе |
| БПК5, мгO2/л |  |  |
| взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| Территория и материал покрытия | Грунт______________Га |
|  | Газон______________Га |
|  | Асфальт___________Га |
|  | Щебеночные покрытия_________га |
|  | Кровли зданий___________га |
| Глубина залегания подводящего коллектора, м |  |
| Наличие накопительных емкостей | Да / нет |
| Вид монтажа очистных сооружений | Наземный / подземный |
| Характеристика существующих сооружений(при их наличии) |  |

| 1. | Система канализации |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общесплавная |  |
| 1.2 | Полная раздельная |  |
| 1.3 | Неполная раздельная |  |
| 1.4 | Полураздельная |  |
| 3. | Режим подачи стока на установку |  |
| 3.1 | Напорный |  |
| 3.2 | Безнапорный |  |
| 4. | Условия сброса очищенных сточных вод |  |
| 4.1 | В водоём культурно-бытового назначения |  |
| 4.2 | В водоём рыбохозяйственного назначения |  |
| 4.3 | В хозяйственно-бытовую канализацию |  |
| 4.4 | В систему производственного водоснабжения |  |
| 4.5 | В промышленную канализацию |  |
| 4.6 | В дренаж |  |
| 4.7 | Другие условия сброса |  |

В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

- Генплан предприятия с указанием:

- сетей канализации,

- выпусков,

- размещения локальных и общих очистных сооружений.

- Строительные планы и разрезы помещения при размещении очистных сооружений в здании.

- Экологическое задание с указанием:

- степени очистки по всем контролируемым показателям,

- условий выпуска очищенного стока.

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ЛИВНЕВЫХ (ТАЛЫХ, НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ) СТОЧНЫХ ВОД